
莆环审城〔2024〕36号
莆田市生态环境局关于福建林卓食品有限公司米粉、线面、豆皮生产加工项目

环境影响报告表的批复

福建林卓食品有限公司：
你公司报送的《福建林卓食品有限公司米粉、线面、豆皮生产加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于莆田市城厢区太湖工业园区，占地面积18151.77m2，共有3栋厂房和1栋综合楼，其中：1#厂房为米粉、线面和豆皮生产车间，配套锅炉房建设一台12t/h的燃生物质蒸汽锅炉，年生产米粉10000t，线面1500t，豆皮1000t；2#厂房为生物质颗粒加工车间，年加工生物质成型颗粒6000t，自用于燃生物质蒸汽锅炉，不外售；3#厂房现阶段空置。
二、该项目建设总体符合规划和规划环评要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

三、污染物应达标排放并减少污染物排放量，项目实施过程中应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则，建设完善的污水收集处理系统。项目锅炉冷凝用水循环使用不外排。项目生产废水经厂区自建污水处理站处理，食堂废水经隔油池处理后和生活污水一起通过化粪池后同处理后的生产废水一起排入市政污水管网，纳入秀屿污水处理厂统一处理。项目外排废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总氮和总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准。
（二）严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放。项目配套建设的一台12t/h的燃生物质蒸汽锅炉应按照《莆田市全面推进锅炉污染整治方案》（莆环保函〔2023〕56号）文件要求，使用专用的生物质锅炉并燃用生物质成型颗粒，采用低氮燃烧技术，烟气通过“袋式除尘+旋风除尘”处理后达标排放，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中“燃煤锅炉”排放限值。

项目生物质颗粒加工过程和线面投料产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。厂界硫化氢、氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新扩改建标准。项目食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。
    （三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置生产线和设备，尽量远离声环境保护目标，落实隔声、减振等防治措施，加强机械设备的日常维护保养、定期检修，防止噪声扰民。北侧、东侧临近西枫村，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准；南侧临近建业路，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中4类标准；其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准。

    （四）项目一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）,其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（五）本项目主要污染物总量控制指标为：CODcr≤1.595吨/年，氨氮≤0.1595吨/年，SO2≤3.06吨/年，NOx≤4.26吨/年。

四、你公司应按照生态环境部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。

五、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和时限实施竣工环境保护验收。

六、本项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染物等措施发生重大变更的，你公司应重新向我局报批环境影响评价文件。

七、本项目涉及土地、消防、安全、规划等必须到相关部门办理手续。

八、请莆田市生态环境保护综合执法支队三大队依法依规开展该项目“三同时”监督检查和监督管理工作。

                           莆田市生态环境局

	 抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队三大队           

	 莆田市生态环境局办公室           2024年10月29日印发


                                   2024年10月29日 


