招标控制价编制说明

工程名称：莆田市城厢区霞林幼儿园（和鸣兰溪分园）厨房及操作间零星配套工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市城厢区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期： /天 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：/；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无； - 层数：无 ，檐口高度：无。 - 结构质式： 无。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：按图纸。 - 混凝土情况：无 。 - 编制范围 按照/设计的莆田市城厢区霞林幼儿园（和鸣兰溪分园）厨房及操作间零星配套工程图纸，专业范围包括新砌墙体、新建窗户、天棚刷漆、墙面刷漆、水电安装等 ，具体如下： - 1、不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：/设计的莆田市城厢区霞林幼儿园（和鸣兰溪分园）厨房及操作间零星配套工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截至2022年05月10日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截至2022年05月10日） 。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知，人工费调整指数为1.1965 。 （2）施工机械台班单价：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》 。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2024年3月份（下半月）材料综合价格）莆田市信息价、定额基期价格及市场询价。 8、其他：（1）本工程施工扬尘防治措施费取费标准按照我省现行总价措施项目费中安全文明施工费取费标准的9.9%执行。 （2）关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知闽建筑〔2021〕21号中贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南的通知》（建办质函〔2020〕489号）。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无 。 3.混凝土模板及支架：有。 4.脚手架：无 。 5.施工排水、降水：无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详见询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 详见预算书。 - 其他需要的说明: - 余方弃置按3km计入本次预算； - 配电箱进线和配电箱按原有配电箱进线和配电箱。 - 给排水管算至外墙皮。 - 报警总线采按WDZBN-RYS-2X1.5mm2，JDG20计入。 - 消防管按镀锌钢管，螺纹连接计入。 - 厨房设备，卫生器具甲方自行采购。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。