（审）建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：莆田科技职业技术学校学生宿舍楼11#12#修缮项目

- 工程概况 1.建设地点：莆田市城厢区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期：20天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：莆田科技职业技术学校学生宿舍楼11#12#修缮项目的装饰工程及安装工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：五层；檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：详设计图纸。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照海德联创设计集团有限公司设计的莆田科技职业技术学校学生宿舍楼11#12#修缮项目图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装），具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：海德联创设计集团有限公司设计的莆田科技职业技术学校学生宿舍楼11#12#修缮项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2024年7月26日以前）。 5.预算定额：《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-309-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建筑工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）。闽建价[2019]33号文、闽建筑[2021]7号文、闽建筑[2021]12号文、闽建筑[2022]2号文及现行补充或调整文件（截止2024年7月26日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）（截止2024年7月26日前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按莆田市住房和城乡建设局2023年6月27日发布的《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》中的人工费指数1.1965计入。 （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021 版）以及调整或补充文件（截止2024年7月26日以前）。 （3）材料设备价格：按照2024年5月份（下半月）莆田市信息价（不含增值税）、定额基价及市场询价等 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.缩短工期措施费：包干为0元。 3.总承包服务费费率：包干为0元。 4.税率：9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程：拆除垃圾弃置运距按3km计入，实际不同不再调整，弃土场由中标单位自理。 - 2.桩基工程： 无 。 - 3.混凝土模板及支架： 无 。 - 4.脚手架：无 。 - 5.施工排水、降水： 无 。 - 6.垂直运输： 无 。 - 7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 - 8.基坑支护工程拆除： 无 。 - 9.材料二次搬运： 材料及垃圾搬运按人工搬运考虑 。 - 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 材料设备品牌参照范围; 控制价参考的品牌; 备注. 配电箱; 按设计图纸; 马控、银鹏、飞巨; 马控. 电线电缆; 按设计图纸; 南平太阳、金鸿、太宇; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：详见询价单 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 A、土建装修部分 1、鞋架宽度按侧边立面350mm计入。 2、根据设计回复，门框修补水泥砂浆厚度按1cm计入。 3、根据设计回复，门框修补油漆按乳胶漆一底二面计入。 4、根据设计回复，新钻空调孔只需钻孔，无需埋管。 B、安装部分 1、按设计回复，配电箱AP1电源进线按预留电缆3米计入本次预算。 2、按设计回复，室外电缆埋管挖填土方断面图按下图计入。 3、按设计回复，本工程各层层高为3.6米 4、如下图，本工程从原有配电箱引至各房间回路不计入本次预算。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 详见审核报告 。