建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 莆田市城厢区沟头小学（城厢区沟头幼儿园一安置地块二）食堂及幼儿沙水区改造项目

- 一、工程概况

1、建设地点： 莆田市城厢区。

2、工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）、室外总体工程。

3、合同工期： / ；工程质量等级：/。

4、招标范围：包括莆田市城厢区沟头小学（城厢区沟头幼儿园一安置地块二）食堂及幼儿沙水区改造项目室内天棚吊顶、墙体门窗改造、电气、给排水等，具体详设计图；单独发包的专业工程：/。

5、工程特征：

1）建筑面积：/ 。

2）层数： /；檐口高度： /。

3）结构质式： /。

4）基础类型：/。

5）装饰情况：烹饪间墙面装饰改造、所有房间铝扣板吊顶等。

6）混凝土情况： / 。

- 二、编制范围

按照业主提供的图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装）、室外总体工程，具体如下：

1、不含三通一平；

- 三、编制依据

1、业主提供的图纸。

2、招标文件：      编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。

3、地质勘察报告：无。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）各专业福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2024年8月23日）。

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）等相关补充及调整文件（截至2024年8月23日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2024年8月23日）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无；甲供材料费： 无 。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布的莆建管[2023]19号文。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：莆田2024年6月份（下半月）信息价、并结合市场询价。

8、其他： 防尘喷雾措施费执行莆建管[2019]83号文。

- 四、取费标准

1、专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）室外总体工程。

2、总承包服务费费率：/ 。

3、税率： 9%。

- 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1、土方工程：/。

2、桩基工程：/ 。

3、混凝土模板及支架：/ 。

4、脚手架：/。

5、施工排水、降水：/。

6、垂直运输：/ 。

7、大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/ ；大型机械设备检测：/。

8、基坑支护工程拆除：/ 。

9、材料二次搬运：/ 。

10、其他：/。

- 六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价材料设备品牌参照范围

| 名称 | 规格、型号 | 材料设备品牌参照范围 | 控制价参考的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 |  | 南控、朝业、恒达 | 南控 |  |
| 检查井 |  | 亚通、李氏、旷宇 | 亚通 |  |
| 灯具 |  | 莆阳、辉日、罗德克 |  |  |

2、甲供材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、经市场询价的材料设备：

配电箱等 。

- 七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、其他需要的说明

- 1、根据设计回复，拆除建筑垃圾装车外运1km。

- 2、根据设计回复，烹饪间窗户距地高度1.2m。

- 3、根据设计回复，原排水沟封堵做法中，采用的地砖规格为300*300防滑砖。

- 4、根据设计回复，门窗采用铝合金板材厚度为1.8mm。

- 5、拆除门窗、铲除原有墙面乳胶漆至抹灰层，厚度按10mm计入。

- 6、根据设计回复，隔油池的规格为1200*800*800*1.8厚、材质为304不锈钢。

- 7、电气工程，配电箱进线，不计入本次预算；本次预算仅计算普通照明灯具。

- 8、根据设计回复，给水工程，给水点末端不设置水龙头。

- 9、排水工程，按图纸计算，隔油池在土建中计算。

- 10、排烟系统及新风系统的电缆工程量，按业主要求按设计图纸标注的长度105m计入预算。

- 11、成品竹节水栓50元/个计入。

- 12、乔木移除外运使用载货汽车（装载质量2t）1个台班。

- 九、招标控制价审核情况 无 。