建筑工程工程量清单编制说明（审）

工程名称： 城厢区华林学校食堂及宿舍修缮工程

- 工程概况 1.建设地点： 莆田市城厢区 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：拆除工程、地面工程、墙面工程、天棚面工程、砌体工程、安装工程等 ；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数： / ，檐口高度： / m。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / - 装饰情况： 按图装饰。 - 混凝土情况：采用非泵送混凝土。 - 编制范围 按照 中联合创设计有限公司 设计的 城厢区华林学校食堂及宿舍修缮工程 图纸等相关资料，专业范围包括 拆除工程、地面工程、墙面工程、天棚面工程、砌体工程、安装工程等 ，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.按照 中联合创设计有限公司 设计的 城厢区华林学校食堂及宿舍修缮工程 图纸等相关资料等。 2.招标文件：/编制的招标文件及工程量清单，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.消耗量定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、 《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、 《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、 《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、 《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、 《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版） 。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 五、报价注意事项 - 1.土石方工程：/。 - 2.桩基工程：/ 。 - 3.混凝土模板及支架： 胶合板模板。 - 4.脚手架： 满堂装饰脚手架，使用时间按工期定额及消耗量定额有关规定计算 。 - 5.施工排水、降水：本次预算未考虑，实际按实签证计入结算 。 - 6.垂直运输： /。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：/ ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / - 8.基坑支护工程拆除： 无 。 - 9.材料二次搬运： 考虑 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 七、其他需要的说明 - 1、食堂电风扇清洗按1000元包干。 - 2、封堵门洞的砌体做法为实心砖墙 M5(42.5)现拌混合砂浆。 - 3、封堵门洞涂料做法为9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道+树脂乳液涂料两遍饰面+封底漆一道（干燥后再做面漆）+腻子两遍。 - 4、铝合金玻璃规格为6厚钢化玻璃。 - 5、铝扣板做法更换为图集05J9098-棚36B/DP20。 - 6、宿舍楼涂料做法为乳胶漆一底两面，腻子两遍。 - 7、成品立柱洗手台按500元/个包干。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。