建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 城厢区第三实验小学保安亭项目

- 一、工程概况

1、建设地点：莆田市 。

2、工程专业：室外总体工程。

3、合同工期： / ；工程质量等级：/ 。

4、招标范围： 包括城厢区第三实验小学保安亭项目等，具体详见设计图；单独发包的专业工程：/。

5、工程特征：

1）建筑面积：保安亭50.74平方米。

2）层数：保安亭一层 ；檐口高度：保安亭3.3m。

3）结构质式： / 。

4）基础类型：独立基础等 。

5）装饰情况：保安室室内外装饰等  。

6）混凝土情况： /。

- 二、编制范围

按照 福建嘉林市政园林工程有限公司 设计的城厢区第三实验小学保安亭项目 图纸（2024年9月），专业范围包括 室外总体工程，具体如下：

1、不含三通一平；

- 三、编制依据

1、图纸：福建嘉林市政园林工程有限公司设计的 城厢区第三实验小学保安亭项目图纸（2024年9月）及有关设计文件。

2、招标文件：  编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： /。

3、地质勘察报告：/。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）各专业福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2024年10月21日）。

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）等相关补充及调整文件（截至2024年10月21日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2024年10月21日）。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：/ 。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布的莆建管[2023]19号文。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：莆田2024年8月份（下半月）信息价、并结合市场询价(以上为不含增值税价)。

8、其他： 防尘喷雾措施费执行普建管[2019]83号文。

- 四、取费标准

1、专业类别：室外总体工程。

2、总承包服务费费率：/。

3、税率： 9%   。

- 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1、土方工程：考虑机械施工，土方的人工配合按5%计算；余土外运运距按3km；未考虑土方堆置费用及废弃土方收纳费用。

2、桩基工程： / 。

3、混凝土模板及支架： 采用胶合板模板 。

4、脚手架：砌筑脚手架、钢管脚手架。

5、施工排水、降水： /。

6、垂直运输：/。

7、大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/。

8、基坑支护工程拆除：/。

9、材料二次搬运：/。

10、其他：/。

- 六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价材料设备品牌参照范围

| 名称 | 规格、型号 | 材料设备品牌参照范围 | 控制价参考的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 |  | 南控、朝业、恒达 | 朝业 |  |
| 灯具 |  | 辉日、永利达、LNG | 辉日 |  |

2、甲供材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、经市场询价的材料设备：

灯具等  。

- 七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、其他需要的说明

- 1、根据设计回复，水池背景墙中方管的壁厚均为3mm。

- 2、根据设计回复，水池水电设计图中，新水管和排水沟利旧，仅新增污水管为4米的DN75塑料管。

- 3、根据设计回复，水池背景墙中“新建180mm厚墙体（增加墙体拉结筋）”拉结筋为直径12钢筋每隔500一根。

- 4、土壤类别不详，按三类土考虑。

- 5、拆除物、土方外运不详，按3KM考虑。

- 6、墙体下方回填混凝土，混凝土强度不详，预算按“C20非泵送混凝土(圈梁)”计入。

- 7、黑色花岗岩踢脚线结合层设计不详，预算按20厚水泥砂浆计入。

- 8、根据设计回复，基础做法为单独基础承台，非筏形基础。

- 9、移栽原有绿植中，绿植种类不详，暂按地被计入预算。

- 10、根据设计回复，内墙壁用的腻子两道加水泥漆一道的做法，在图纸标注用400*800釉面砖处用该规格墙砖铺设。

- 11、根据设计回复，屋面保温层厚度为50mm的挤塑聚苯板。

- 12、根据设计回复，屋面防水层做法为SBS防水面层铺设，屋顶女儿墙周围一圈也要铺设。

- 13、根据设计回复，保安室天花做法为铝扣板吊顶，下吊30mm。

- 14、根据设计回复，拆除水泥地坪尺寸为3000*3000*400。

- 15、保安室地面铺贴中，结合层设计不详，按门卫室外石材铺装“30厚1:3水泥砂浆+100厚C15细石砼”计入预算。

- 16、电气工程，配电箱出线回路按图纸计算完整，配电箱进线不在本次预算范围。

- 17、给水工程，按设计回复，本次无水表及水表井。

- 18、排水工程，按图纸计算，出户排出管算至外墙皮1.5m处。

- 19、弱电工程，弱电箱出线按图纸计算，弱电配管按设计回复用PVC20，至门禁开关处配线采用超六类网线，门禁开关不在本次预算范围。

- 20、监控系统及监控设备等，不在本次预算范围。

- 21、根据回复，空调、热水器未在本次预算内。

- 22、根据设计回复，水池水电设计图中“背景墙预留三个线槽”，线槽的规格同保安室内的线管一致。

- 23、根据回复，迎客松和景观石在本次预算内，且苗木养护期按成活养护半年，日常养护一年。样式参数规格如下图所示：

- 九、招标控制价审核情况 详评审报告。