建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：灵川中心小学附属东进、榜头学校校舍修缮工程

- 一、工程概况

1、建设地点： 莆田市城厢区。

2、工程专业：单独发包的装饰工程。

3、合同工期：/；工程质量等级：/。

4、招标范围： 包括灵川中心小学附属东进、榜头学校校舍修缮工程改造等；单独发包的专业工程：/。

5、工程特征：

1）建筑面积/。

2）层数：灵川东进小学四层、屋面层改造；灵川榜头小学四层、五层、屋面改造。

3）结构质式：/。

4）基础类型：/ 。

5）装饰情况： 内墙面、天棚铲除重新粉刷涂料等。

6）混凝土情况： /。

- 二、编制范围

按照 福建禹澄建筑设计有限公司设计的 灵川中心小学附属东进、榜头学校校舍修缮工程 图纸（2024年9月、版本：V1.0），专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下：

1、不含三通一平；

- 三、编制依据

1、图纸： 福建禹澄建筑设计有限公司设计的 灵川中心小学附属东进、榜头学校校舍修缮工程  图纸（2024年9月、版本：V1.0）及有关设计文件。

2、招标文件：   编制的招标文件（日期、编号或版本号）。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。

3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、各专业福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2024年10月25日）。

4、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）及现行补充或调整文件（截至2024年10月25日）。

5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2024年10月25日）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。

6、人材机价格：

（1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布的莆建管[2023]19号文。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：莆田2024年8月份（下半月）信息价。

7、其他：防尘喷雾措施费执行莆建管[2019]83号文 。

- 四、取费标准

1、专业类别：单独发包的装饰工程。

2、总承包服务费费率：/。

3、税率： 9%。

- 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1、土方工程：拆除垃圾外运运距按3km考虑；弃点由投标人自寻。

2、桩基工程：/。

3、混凝土模板及支架：/ 。

4、脚手架：/。

5、施工排水、降水： /。

6、垂直运输：考虑人工搬运。

7、大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。

8、基坑支护工程拆除：/。

9、材料二次搬运：/。

10、其他： / 。

- 六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价材料设备品牌参照范围

| 名称 | 规格、型号 | 材料设备品牌参照范围 | 控制价参考的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、甲供材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、经市场询价的材料设备：

/ 。

- 七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、其他需要的说明

- 1、根据设计回复，无机涂料的遍数为一底两面。

- 2、根据设计回复，涂料墙面铲除，铲除厚度12mm计入。

- 3、根据设计回复，灵川榜头小学四层平面分析图中，宿舍（C轴交19~20轴）的门窗尺寸为组合门窗，大小为1600*2800。

- 九、招标控制价审核情况 详评审报告。