建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：莆田市城厢区第三实验小学看台项目

- 工程概况 - 建设地点：莆田市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程。 3.合同工期： 天 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：莆田市城厢区第三实验小学看台项目的土建、钢结构工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 无 。 - 层数、檐口高度： 无 。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 承台基础 。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 装饰情况： - 按图纸装修完整。 - 编制范围 - 按照 福建嘉林市政园林工程有限公司提供的莆田市城厢区第三实验小学看台项目的图纸，专业范围包括土建、装配式工程等具体如下： - 不含三通一平； - 详见工程量清单。 - 编制依据 1.图纸：福建嘉林市政园林工程有限公司提供的莆田市城厢区第三实验小学看台项目的图纸及有关设计文件、业主回复函及设计院回复函等 2.招标文件： ，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截至2024年11月15日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费指数为1.1965。（莆建管【2023】19号文关于莆田市建设工程人工费指数调整通知）。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）、《福建省2019年第三季度机械台班》。 （3）材料设备价格：《莆田工程造价信息》2024年10月份建设工程材料（综合）价格、定额基期价格。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 考虑人工挖土；基础回填土按原土回填，土方外运运距按3km； 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架： 砌筑脚手架采用里脚手架 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 土建部分 - 承台钢筋按直径为16mm的钢筋@200通长布置，箍筋为直径12mm的钢筋@150。 - 钢结构的油漆按红丹防锈漆一道、艺术漆两道的做法。 - 本工程采用镀锌方管，无需除锈和防火涂料。 - 新砌墙面找平按15mm厚1：2.5水泥砂浆找平。 - 拉膜灯箱及骨架不计入本次预算。 - 塑料仿生草皮铺装不计入本次预算。 - 对原有井盖修复不计入本次预算。 - 石材汀步不计入本次预算。 - 内墙抹灰和涂料不计入本次预算。 - 门不计入本次预算。 - 招标控制价审核情况： 。