
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 华亭镇西许村汤亭山停车场工程

	工程概况
1.建设地点：莆田市 。
2.工程专业： 室外工程
3.合同工期：45日历天 ；工程质量等级： 合格工程。

4.招标范围：华亭镇西许村汤亭山停车场工程等；单独发包的专业工程： 无    。
编制范围
按照中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的 华亭镇西许村汤亭山停车场工程图纸，专业范围包括华亭镇西许村汤亭山停车场工程等，具体如下：

1.室外道路、绿化、土地庙、火烧池等；

编制依据
1.图纸：中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的华亭镇西许村汤亭山停车场工程及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。
3.地质勘察报告：无。
4.计价计量规范：《建设工程工程量淸单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及省、市建设工程造价管理部门发布的相关配套文件。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至2025年10月10日） 。
6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件  。其中，暂列金额： 无     ；专业工程暂估价：无   ；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：人工费指数：按《福建省建设工程人工费动态管理办法》及《莆建管[2023]19号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》编制 。
（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班 ，闽建筑[2022]1号文—关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知 
（3）材料设备价格：《福建工程造价信息》2025年8月份下半月莆田市信息价、定额基价和市场询价。。

8、其他：   无    。
取费标准

1.专业类别：室外工程 。
2.总承包服务费费率：  无  。
3.税率：  9% 。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：无。
2.桩基工程：无 。
3.混凝土模板及支架： 按定额规定 。
4.脚手架：按定额规定 。
5.施工排水、降水：无 。
6.垂直运输：无 。
7.大型机械设备进出场及安拆：无 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测：无 。
8.基坑支护工程拆除： 无  。
9.材料二次搬运：人工 。
10.其他：   无。
材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）
备注

3.经市场询价的材料设备：/。
七、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

本项目垃圾外运按3公里计取。

土方按三类土。

屋面按仿古小青瓦。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                              。



PAGE  

