附件

莆田市城厢区二次供水单位水质卫生检测情况表（2019年上半年）

| 序号 | 单位名称 | 检测项目 | 本次检测 份数（份） | 本次合格 份数（份） | 本次 合格率（%） | 累计检测 份数（份） | 累计合格 份数（份） | 累计 合格率（%） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方国际大酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 2 | 明珠大酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 3 | 莆田市壶兰大酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 4 | 莆田市台湾大酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 5 | 莆田市三迪希尔顿逸林酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 6 | 莆田第五中学 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 7 | 莆田市城厢区医院 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 8 | 城厢区机关事务管理处 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 9 | 莆田妇产专科医院 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 10 | 南方大酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |

注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。

2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。

3.表格行数不够可自行调整添加。

填报单位（盖章）：     莆田市城厢区卫生局卫生监督所                                                       填报日期：2019年6月20日