附件：
莆田市城厢区二次供水单位水质卫生检测情况表（2021年下半年）
	序号
	单位名称
	检测项目
	本次检测

份数（份）
	本次合格

份数（份）
	本次

合格率（%）

	1
	莆田市三迪希尔顿逸林酒店
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	2
	莆田市东方国际大酒店
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	3
	莆田市城厢区明珠大酒店有限公司
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	4
	半岛国际大酒店
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	5
	福建一品康城物业管理有限公司
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	6
	莆田市城厢区好时光快捷酒店（原速8酒店）
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	7
	莆田市第五中学
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	8
	莆田市城厢区机关事务管理处
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	9
	莆田妇产专科医院
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	10
	莆田市南门企业集团壶兰大酒店有限公司
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%

	11
	莆田市台湾大酒店
	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH值、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群
	1
	1
	100%


