附件1

莆田市城厢区集中式供水单位卫生监督检查情况表（2022年第二季度）

	序号
	单位名称
	监督检查时间
	监督检查情况
	处理情况
	备注

	1
	莆田市自来水有限公司（紫峰水厂）
	2022年5月16日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、是否有水源卫生防护措施9、水质净化设施运转情况10、水质消毒设施运转情况11、是否纳入卫生协管

检查结论：合格


	本次检查未发现问题。
	停产

	2
	莆田市城厢区厢东自来水有限公司
	2022年5月16日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、是否有水源卫生防护措施9、水质净化设施运转情况10、水质消毒设施运转情况11、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH等。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	3
	莆田市城厢区朝阳自来水有限公司
	2022年5月17日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、是否有水源卫生防护措施9、水质净化设施运转情况10、水质消毒设施运转情况11、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

抽检项目：色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH等。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	4
	莆田市自来水有限公司（华源水厂）
	2202年5月17日
	现场检查内容：1、是否取得有效卫生许可证2、是否建立卫生管理制度3、是否配备卫生管理人员4、是否按规定进行水质检测5、供管水人员是否取得健康合格证明6、供管水人员是否经过卫生知识培训记录7、是否索取涉水产品卫生许可批件8、是否有水源卫生防护措施9、水质净化设施运转情况10、水质消毒设施运转情况11、是否纳入卫生协管

检查结论：合格

抽检项目：消毒剂余量，色度、浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH等。

抽检结论：合格
	本次检查未发现问题。
	


