附件：

城厢区燃气行业安全生产双随机抽查问题清单

| 序号 | 被检查企业名称 | 发现问题主要内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市金益大明液化气有限公司霞林分销站 | 无 | 莆田市金益大明液化气有限公司霞林分销站 |
| 2 | 莆田市荣发液化气有限公司城厢灵川分销站 | 1.办公室顶棚用泡沫夹芯彩钢板 | 莆田市荣发液化气有限公司城厢灵川分销站 |
| 3 | 莆田市恒通液化气有限公司常太供应站 | 1.微型消防站设施不齐全 2.值班室堆放可燃物，电线杂乱 3.安全培训照片缺失，未见应急计划 | 莆田市恒通液化气有限公司常太供应站 |
| 4 | 莆田市金益大明液化气有限公司城厢灵川分销站 | 1.办公室排插线用胶带简易包裹 | 莆田市金益大明液化气有限公司城厢灵川分销站 |