## Sheet1
2025年上半年城厢区二次供水单位水质卫生检测情况表
序号 | 单位名称 | 检测项目 | 本次检测 份数（份） | 本次合格 份数（份） | 本次 合格率（%） | 累计检测 份数（份） | 累计合格 份数（份） | 累计 合格率（%） | 本次不合格原因
1 | 莆田市三迪希尔顿逸林酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
2 | 莆田市第五中学 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
3 | 城厢区人民政府 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
4 | 维也纳国际酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
5 | 半岛国际大酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
6 | 莆田市城厢区南门学校 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
7 | 莆田市壶兰大酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
8 | 宜尚酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
9 | 莆田市城厢区医院 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
10 | 妇产医院 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
11 | 莆田市城厢区人民政府凤凰山街道办事处 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
12 | 国网福建省电力有限公司陂头供电公司 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
13 | 凤凰山社区卫生服务中心 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
14 | 莆田市台湾大酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
15 | 莆田香格里拉大酒店 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
16 | 莆田市人民警察训练学校 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
17 | 九华学校 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
18 | 荔都商务宾馆 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
19 | 海楠宾馆 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
20 | 国家税务总局莆田市税务总局 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
21 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
22 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 游离氯不合格
23 | 城厢区人民法院 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
24 | 莆田市四季温泉大酒店有限公司 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
25 | 万达广场商业物业管理有限公司 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
26 | 福建省莆田科技职业技术学校 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
27 | 莆田十二中 | 浑浊度、色度、PH值、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。 2.累计是指本年度已开展的各次检测结果的累加。 3.表格行数不够可自行调整添加。 填报单位（盖章）：城厢区疾病预防控制中心 填报日期：2025 年 5 月 22 日