附件

农村自建房安全常识说明

　　《农村自建房安全常识（文字部分）说明》全文如下：
一、总 则
农房建设要审批，用地规划走程序。
专业设计是保障，标准图集来助力。
工匠队伍选择好，安全措施做到位。
正常使用勤维护，改造装修须可靠。
发现隐患及时消，安全耐久又经济。
　　农村建房应严格履行报批程序。由符合宅基地申请条件的农户，以户为单位向所在村民小组提出宅基地和建房（规划许可）书面申请。村民小组收到申请后，应提交村民小组会议讨论，并将申请理由、拟用地位置和面积、拟建房层高和面积等情况在本小组范围内公示。公示无异议或异议不成立的，村民小组将农户申请、村民小组会议记录等材料提交村级组织审查。村级组织重点审查提交的材料是否真实有效、拟用地建房是否符合村庄规划、是否征求了用地建房相邻权利人意见等。审查通过的，由村级组织签署意见，报送乡镇人民政府或街办。乡镇人民政府或街办依据县级自然资源、农业农村等部门审核结果对农民宅基地建房申请进行审批。
　　为保证农房建设质量安全，专业设计是基本保障。农户新建住房，可委托建筑设计单位或者专业技术人员进行设计并出具施工图，也可选用各地住房和城乡建设部门提供的农村住房设计通用图集。
　　农村低层住房建造，可以选择具备资质的中小型施工企业，也可以委托具有相应技能、培训合格的乡村建设工匠施工。建房户与建筑施工企业或者乡村建设工匠签订的施工合同，应当明确双方的权利、义务，约定农村住房保修期限和保修责任。建筑施工企业或者乡村建设工匠应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工。
　　农户作为农村自建房的安全责任主体，在房屋开工建设、竣工验收、使用及维护中应提高安全意识，及时发现并消除房屋安全隐患，未经许可不得擅自改建、扩建。家庭普通装修，不可过多增加荷重，不可消弱房屋结构与受力构件。
二、选址
有利地段优先选，场地开阔又平坦。
基岩稳定土密实，均匀分布为最佳。
不利地段要处理，陡坡建房做护壁，
河岸边坡软弱土，换填夯实方可建。
危险地段须避让，滑坡崩塌要防范，
地陷地裂采空区，洪水易发高压线。
　　农房选址要求：应首选在适宜修建房屋的用地上建房，避免在不适宜修建房屋的用地上建房，不应在危险场地建房。
　　村庄用地根据是否适宜于建设，通常划分为三类：
　　①有利地段—适宜修建房屋的用地。如地形平坦、规整、坡度适宜，地质良好，没有被洪水淹没或发生泥石流的危险。这些地段因自然条件比较优越，适于农村乡镇各项设施的建设要求，一般不需或者进行简单地基处理即可进行房屋的修建。属于这类用地的有：
　　·地基土承载力较高的地段，如稳定基岩，坚硬土，开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等，基底开挖到一定深度赶平压实后不需另做处理，可节省地基基础的工程费用。
　　·地下水位较深，一般低于房屋的基础埋置深度的地段。
　　·不会被30～50年一遇的洪水淹没的地段。
　　·平原地区地形坡度，一般不超过5%～10%的地段；在山区或丘陵地区地形坡度，一般不超过10%～20%的地段。
　　·没有冲沟、滑坡、崩塌、岩溶、地陷、地裂、泥石流及地震断裂带、地下采空区等潜在不良地质灾害的地段。
　　·地势相对较高的地方，或有可靠的防洪措施的地段，或采用简单措施即可迅速排除积水的地段。
　　②不利地段—基本上可以修建房屋的用地。在这类用地上建房时，必须采取一定工程加固处理措施。属于这类用地的有：
　　·地基承载力较差，或属于一般软弱土、膨胀土、湿陷性黄土等不良土质地段，修建房屋时地基需要采取措施进行地基处理，增强地基承载力和不均匀性。
　　·地形坡度或起伏较大，修建时需要较大挖、填土方工程的地段，对于填方要进行地基处理。
　　·河岸和边坡的边缘，古河道，疏松的断层破碎带与回填场地等，也需要进行地基处理。
　　·非岩质的陡坡附近建房，确定不能避开时，应做护壁以保证房屋安全同，包括房屋周边陡坡和房屋场地所处陡坡。
　　③危险地段—不适宜修建房屋的用地。具体指以下几种情况：
　　·地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及地震断裂带上可能发生地表位错位的地段。
　　·有严重的活动性冲沟、滑坡、泥石流和岩溶的地段。
　　·经常受洪水淹没的地段。
　　·地基承载力极低的地段，如厚度在2m以上的泥炭层、流沙层等，需要采取很复杂的人工加固措施的地段，会大幅增加建房成本。
　　其他限制建设的地段：如具有开采价值的矿区，自然保护区，给水水源防护地带，现有铁路、机场用地、军事用地及高压输电线路和地下管线所穿越的地段。
三、房屋布局
平面布置要规整，墙体上下应对齐。
高宽比例不过三，上层外挑不安全。
墙垛宽度要保证，横墙不宜隔太远。
设置圈梁构造柱，地震来时命保住。
构造柱在房四角，墙体纵横交接处。
圈梁设在楼屋盖，交圈闭合抱着柱。
　　震害经验充分表明，简单、规整的房屋在遭遇地震时破坏相对较轻。平、立面局部突出或转折的房屋，在地震作用下某些部位会产生应力集中现象，这些部位首先产生破坏乃至失效，会引起“连锁反应”，加重震害。
　　因此，村镇住宅建筑设计应遵循简单规整的原则。房屋体型应简单、规整，平面不宜局部突出或凹进，立面不宜高度不等。村镇房屋一般体量不大，形状也相对简单，比较容易满足规则性的要求。如果因为使用功能或其他方面的要求，出现平、立面严重不规则的情况，可以考虑设缝将结构分隔成相对规则的几个结构单元，这样对抗震比较有利。
　　承重的纵横墙在平面内宜对齐，沿竖向应上下连续。在同一轴线上，窗间墙的宽度宜均匀。墙体布置合理时，地震作用能够均匀对称地分配到房屋的各个墙段，避免过早出现应力集中或扭转破坏。
　　在农村中常见一类“大头房”，受宅基地红线限制，为了多出一些面积，上部墙体外挑不生根，因为竖向不连续，在地震中易于破坏，震害会明显重于平立面简单规整的房屋。
　　房屋高宽比指房屋高度与宽度（平面中较小的一边）的比值，一般不应大于3。高宽比过大的房屋，稳定性较差，大震时易产生倾覆破坏。如果基础埋深不能满足相应要求，高宽比过大的房屋正常使用也存在安全隐患，易受到周边房屋基础开挖，地基不均匀沉降影响。
　　对于低层砌体结构的农房，承重窗间墙最小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离不应小于900mm，门窗开洞过大时，过窄的门窗间小墙垛易首先破坏，这在历次地震中都有表现。还应注意的是洞口（墙段）布置的均匀对称，同一片墙体上窗洞大小应尽可能一致，窗间墙宽度尽可能相等或相近接近，并均匀布置。
　　砌体结构中，构造柱与圈梁形成房屋空间骨架，约束墙体并显著提高墙体的抗震承载能力，提高房屋的整体性，使房屋不过早开裂。大震时能显著提高房屋的变形能力，避免房屋倒塌或不过早倒塌。总体来说，设置钢筋混凝土构造柱与圈梁后，房屋的抗震安全性会大幅度提高。
　　钢筋混凝土构造柱布置原则：抗震设防烈度为8度的二层房屋，应在房屋四角、楼梯间四角、隔开间内外墙交接处、山墙与内纵墙交接处设置钢筋混凝土构造柱；抗震设防烈度为6、7度的房屋和8度一层房屋，宜在房屋四角和横墙间距超过9米的横墙与外墙交接处设置钢筋混凝土构造柱。
　　钢筋混凝土圈梁布置原则：房屋基础顶部，每层楼、屋盖（墙顶）标高处应设置现浇钢筋混凝土圈梁，且内横墙方向的圈梁间距不应大于8m，楼梯间四周也应设置现浇钢筋混凝土圈梁。需要注意的是圈梁应在水平方向上闭合，方能形成有效约束。
　　现浇钢筋混凝土楼盖与墙体有可靠连接的房屋， 可以不另设圈梁，但楼盖沿墙体周边应加强配筋并应与相连的构造柱和墙可靠连接。
四、地基基础
房屋地基应稳固，首选岩石与硬土。
软弱地基须处理，换填夯实地梁固。
基础埋深不能浅，最少半米保限度，
冻土地区要注意，基础须在冻土下。
基坑开挖需验槽，验完及时筑基础。
筑完基础速回填，水泡曝晒要避免。
挖槽近处若有房，安全措施须跟上。
沉降观测与支挡，及时施工保稳当。
　　农村建房必须保证地基稳固。地基应首先选择坚硬的岩石和土层，这样地基承载力高，房屋建好后不容易下沉和产生不均匀变形。如果碰到淤泥、膨胀土、湿陷性黄土等软弱地基时，应进行地基处理，一般可换填承载力高、变形稳定的灰土、砂石、三合土等并进行分层夯实。同时设置地圈梁进一步均匀分散上部房屋重量，增强房屋抵抗地基不均匀变形的能力。
　　基础应坐落在坚实的土层上，因农村房屋一般不超过三层，上部荷载不大，基础埋深一般比较浅，但为了确保有足够的承载、变形能力与房屋根部嵌固要求，基础埋深不应小于半米；在冻土地区为了避免基础受土层冻胀的影响，基础一般应埋在冻土层以下。
　　在基坑开挖完成后需要对基坑开挖宽度、深度和相应承载力进行验收，验收完成后要及时浇筑混凝土垫层，并施工相应基础（条基或独立基础）。基础施工完成后应立即进行土层回填，在基坑开挖和基础施工过程中要注意避免基坑被太阳暴晒和雨水等浸泡
　　在基坑开挖时，若碰到与既有房屋挨着比较近（基坑距离既有房屋边缘不到2米）的时候，应注意基坑开挖对周边临近房屋的变形影响观测，对发现变形过大或使临近房屋基础、墙体产生拉裂的情况，应及时加强基坑支护，并在保证安全的情况下，加快基础施工进度，增设稳定基坑变形的措施。
五、墙体砌筑
墙体砌筑靠材料，合格产品最重要。
抗震不用空斗墙，泥浆砌筑要禁用。
砂浆拌完及时砌，落地灰浆弃不用，
砂浆必须含水泥，含土山砂须水洗。
砌墙之前先湿砖，浇水提前一两天，
砌筑进度控制好，每天莫超一米五。
构造柱留马牙槎，每隔半米设拉筋，
伸入墙内要一米，先砌墙来后浇柱。
纵横墙体同时砌，需要砌成踏步槎，
若设直槎有措施，拉结钢筋不能少。
　　为了保证承重墙体质量和安全，砌块、沙石和水泥等材料一定要通过正规渠道购买，并且购买的产品一定要有合格证书和相应性能检测报告，购买材料应在保质期内。抗震地区严禁使用空斗墙，禁止使用泥浆砌筑墙体。
　　砌筑墙体时，应根据每次砌筑墙体的数量合理拌合设计强度要求的砂浆，并及时砌筑使用；出现砌筑砂浆落地或砌筑时间间隔过长致使砂浆结硬等情况发生时，这样的砂浆就不能再使用了；砌筑墙体时，砂浆一定要采用水泥砂浆，保证砂浆具有较好的黏粘性和较高的砂浆强度，当采用含泥量较高的山砂时，应用水洗去泥。
　　砌筑墙体时，应提前一到两天用水湿润砌块，并在砌筑前再次湿润砌块，使砌块和砂浆有一个好的粘结环境，使砌块和砂浆粘结不因失水而导致粘结强度降低；砌筑时合理控制施工进度，每天砌筑的每片墙高不要超过1米五。
　　墙体砌筑时，为了保证墙体的整体性和抗震延性，应在房屋四大角及纵横墙交接处设置必要的构造柱，构造柱与墙交接处应设置马牙槎，并沿墙高每半米设置相应拉接钢筋，拉接钢筋深入每侧墙体要在一米以上，施工时应先砌墙后浇筑构造柱。
　　墙体施工碰到纵横墙同时砌筑时，需要砌成图示踏步式接缝，如果为了施工方便砌成直槎时，应在纵横墙交接处沿墙高一定距离设置相应拉接钢筋。
六、楼（屋）盖
楼面首选现浇板，楼板圈梁一起浇。
钢筋不能随意踩，马凳垫块有必要。
材料配比要恰当，搅拌均匀须振捣。
七天养护是底线，底模拆除不能早。
慎重选择预制板，八度以上禁止用。
搁置长度要保证，连接稳固是关键。
硬山搁檩坡屋盖，八度九度不能用。
屋盖支承应稳固，檩条连接要牢固。
坡顶若用木屋架，须设支撑和系杆。
　　砖混、砖木结构农房，楼面最好采用钢筋混凝土现浇板。现浇板承载力高、水平刚度大，对砖墙也有一定约束，房屋整体性好。另外采用现浇板的房屋，上下层隔音、隔振效果也好。
　　当支承现浇板的墙顶设置钢筋混凝土圈梁时，圈梁应该和现浇板一起浇筑，这样房屋的整体性才能保证。
　　现浇楼板除了配置板底钢筋外，在承重墙或梁的位置还应配置板面钢筋。农房多是中小开间，楼板配筋不大，一般钢筋直径为8mm或10mm，板底、板面钢筋绑扎在一起形成钢筋网片。钢筋网片绑扎后，一是要注意不应随便踩踏板面钢筋，否则会导致钢筋位置下沉，后果就是混凝土浇筑后或在使用过程中，房间墙边、四角板面可能出现严重开裂；二是要在板底钢筋下面隔一定间距放置水泥砂浆垫块或钢筋弯成的“小马凳”，保证板底钢筋不能紧贴模板，否则板底钢筋的混凝土保护层厚度不满足要求，钢筋容易锈蚀。
农村建房，多是采用现场自拌混凝土，要严格保证拌合料所用的砂、石、水泥及用水量达到配合比的要求，尤其是单方混凝土的水泥用量不能太少。农房建设常用的中低强度混凝土的配合比选用可参考表1、表2。表中给出的配合比相对应的混凝土塌落度为35～50mm。
表1 混凝土配合比参考表（卵石）
	混凝土
强度等级
	卵石粒径
（mm）
	水泥
强度
等级
	每立方米混凝土材料用量

	
	
	
	水（kg）
	水泥（kg）
	石子（kg）
	砂（kg）

	C15
	20
	32.5
	180
	310
	651
	1209

	
	
	42.5
	180
	250
	749
	1171

	
	40
	32.5
	160
	276
	651
	1263

	
	
	42.5
	160
	222
	748
	1220

	C20
	20
	32.5
	180
	367
	593
	1260

	
	
	42.5
	180
	295
	693
	1232

	
	40
	32.5
	160
	327
	593
	1320

	
	
	42.5
	160
	262
	692
	1286

	C25
	20
	32.5
	180
	439
	570
	1211

	
	
	42.5
	180
	353
	616
	1251

	
	40
	32.5
	160
	390
	555
	1295

	
	
	42.5
	160
	314
	655
	1271

	C30
	20
	32.5
	180
	400
	582
	1238

	
	
	52.5
	180
	333
	623
	1264

	
	40
	32.5
	160
	356
	584
	1300


表2 混凝土配合比参考表（碎石）
	混凝土
强度等级
	碎石粒径
（mm）
	水泥
强度
等级
	每立方米混凝土材料用量

	
	
	
	水
（kg）
	水泥
（kg）
	石子
（kg）
	砂
（kg）

	C15
	20
	32.5
	195
	295
	725
	1135

	
	
	42.5
	195
	229
	770
	1156

	
	40
	32.5
	175
	265
	688
	1222

	
	
	42.5
	175
	206
	788
	1181

	C20
	20
	32.5
	195
	361
	645
	1199

	
	
	42.5
	195
	279
	751
	1175

	
	40
	32.5
	175
	324
	627
	1274

	
	
	42.5
	175
	250
	750
	1225

	C25
	20
	32.5
	195
	443
	564
	1198

	
	
	42.5
	195
	342
	652
	1202

	
	40
	32.5
	175
	398
	555
	1261

	
	
	42.5
	175
	307
	566
	1247

	C30
	20
	32.5
	195
	398
	671
	1211

	
	
	52.5
	195
	320
	697
	1188

	
	40
	32.5
	175
	357
	598
	1270


　　混凝土除了配合比要有保证外，现场搅拌与振捣也非常重要。一是应采用机械搅拌，二是混凝土入模时不应产生离析，三是混凝土入模后必须使用机械振捣。常用振动器包括振动棒和平板振动器，前者用来振捣梁柱混凝土，后者用来振捣楼板混凝土。
　　混凝土的养护就是在混凝土浇筑后，在硬化过程中进行湿度和温度的控制，以保证混凝土达到设计强度。混凝土浇筑完毕后12小时内应加以覆盖和洒水，干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。混凝土养护时间一般不得少于7天，养护期间的洒水次数以保证混凝土表面充分湿润为宜。
　　对农村中小跨度的现浇梁板结构，按照要求必须等混凝土强度达到设计强度的75%才可拆除模板。正常养护条件下，7天基本可以达到75%的强度要求，因此一般混凝土梁板拆模时间最早也得7天之后。
　　农村建房采用的预制板质量很难保证。调查表明，目前农村使用的预制空心板，绝大多数没有出厂质检合格证，还有相当数量为旧房拆卸的废旧楼板；并且由于技术条件限制，预制板在农村建房时也无法进行现场的质量检验和认定，安全隐患不能完全排除。其次，按照国家规范、标准，采用预制板的房屋其抗震构造有较严格的规定，如预制板之间的相互拉接，板与墙体、圈梁的拉接，支撑长度要求等，这些技术措施在农村很难做到。因此，高烈度区采用预制板而构造措施做不到位，大震时可能无法避免灾难的发生。而现浇楼板施工质量相对容易控制，并且房屋整体性好，造价与预制板比较也不算太高。因此建议8度抗震设防以上地区禁用预制板。
　　6、7度抗震设防地区，当采用预制板时，一是要保证预制板在承重墙上或圈梁上的搁置长度不小于80mm，另外板端之间、板边之间、板和圈梁之间要有可靠拉接，这样整体性才有保证。
　　硬山搁檩是农村坡屋顶房屋建造时的常用做法：纵向檩条直接架设在内外山尖墙上。山尖墙由于比较高大，一般又没有爬山圈梁或构造柱约束，地震时容易外闪倒塌。因此建议，当没有特殊构造措施时，8度以上不能采用硬山搁檩。
　　屋盖在墙体顶部应可靠支承和固定，不应有转动、滑移的趋势或现象。一般在屋架、大梁、檩条支承处，应设置水平垫块或混凝土圈梁，并采用螺栓或钢筋将以上屋盖构件紧固。
　　坡屋顶房屋当采用木屋架时，屋架之间设立剪刀撑和水平系杆，可以大大提高屋盖结构的整体性，不但有助于施工过程中的安全性，还有助于提高房屋的抗震性能。
七、模板支架
单排支架不能用，杆件选材需关注。
横杆立杆扫地杆，加设斜撑才稳固。
支架底部要稳定，夯实立稳很重要。
设置通长底垫板，排水措施要做好。
立杆间距一米二，横杆间距一米五。
施工完毕慎拆除，顺序一定别马虎。
竹架绑扎应注意，材料选用有要求。
竹篾镀锌钢丝扎，尼龙塑料不牢固。
施工运料脚手架，设置马道保上下。
集中堆载应禁止，避免工程出事故。
　　单排脚手架是指只有一排立杆的脚手架，其横向水平杆的另一端搁置在墙体上。缺点：一是单排立杆容易产生不均匀沉降，整体稳定性差，安全事故多；二是墙上留的架眼（孔洞）多，后期处理不好容易出现墙体渗水。
　　采用双排钢管脚手架时，钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。竹脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀支撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5厘米，小横杆直径不得小于9厘米。达不到要求的，立杆间距应缩小。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。
　　钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于1.5米，架子宽度不得大于1.2米，大横杆应设四根，步高不大于1.8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不得用铁丝绑扎。竹脚手架必须采用双排脚手架，严禁搭设单排架。立杆间距不得大于1.2米，宽度不得大于四米。
　　脚手架两端、转角处以及每隔6～7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上，每二步四跨，脚手架必须同建筑物设连墙点，拉点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同步。
　　拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得入内。拆除连墙点前应先进行检查，采取加固措施后，按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，严禁往下抛掷。
　　另外，脚手板上严禁集中堆载砖块、混凝土或砂浆，避免造成安全事故。
八、施工安全
恶劣天气不施工，大风暴雨要停工。
正确佩戴安全帽，须要系紧下颚带。
高空作业要小心，切记系上安全带。
现场周边拉警戒，临边洞口要防护，
防护高度一米二，安全警示要醒目。
电缆拖地要避免，随意拉设有危险。
用电设备应接地，作业停止要断电。
人走拉闸并上锁，木质电箱不能用。
　　凡遇到恶劣天气，如大雨、大雾及6级以上的大风，应停止露天高空作业，并及时将正在砌筑的墙体或刚浇筑的混凝土表面用彩条布或塑料纸遮蔽。
　　安全帽是施工现场保护人员安全的重要防护用品，每人作业人员都应时刻牢记：不带安全帽，不进施工现场。佩戴安全帽，除了安全防护，也体现了一种责任和形象，同时提醒每一位进入现场的人员，都要有安全防范意识。
　　在楼面、屋面施工过程中，由于临边洞口缺乏防护导致人或物的坠落事故经常发生，因此一定要高度重视临边洞口的防护问题。一般楼板或墙的洞口，必须设置牢固的盖板，并在洞边或板边设置1.2米的防护栏杆、安全网或其他防坠落的设施，同时设置安全警示牌或其他安全标志。
　　农户建房前应按照当地电力部门临时用电要求，办理临时用电手续，找专业人员安装合格的临时用电设备。不得擅自接电，不得私自转供电，避免发生安全事故。
　　工匠师傅应掌握安全用电基本知识和所用机械设备的性能。施工现场电线电缆不应随地来回拖动，线路较长时应该设木支撑架空。刀闸不应就地摆放，安装位置应该设在小孩不可触及之处，以防出现事故。使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验，电工在操作中应穿好绝缘鞋。线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。
九、安全使用
私搭乱建要禁止，房屋受损有危险。
活动场所随意搭，公共安全隐患大。
装修不得动结构，随意扩建酿大祸，
加层改造先鉴定，确保安全再施工。
屋面悬臂女儿墙，重物斜靠有隐患，
张拉绳索要不得，搭棚搭架有风险。
旧房拆除需注意，自上而下拆房屋。
先拆屋盖后墙柱，做好支护保安全。
　　农村由于私搭乱建引起的安全事故时有发生。常见的私搭乱建包括：随意在原房屋顶部竖向加层、加阁楼、做架空层；随意在原房屋周边水平扩建；随意在楼内夹层、做隔断；随意改变承重结构，包括局部拆除承重墙，在承重墙上开大洞，将原洞口尺寸扩大；随意拆除楼板，在楼板上开大洞，等等。以上行为都可能造成安全隐患，尤其是用作经营、人员密集的活动场所，安全威胁更大。因此对于房屋改造，凡是有增加荷重或消弱结构的，均须事先咨询专业技术人员并做安全鉴定，在专业人员提出可行的加固改造方案后方可施工。
　　屋顶女儿墙，属于竖向悬臂的非结构构件，其安全隐患不容小觑。当女儿墙高度较大但缺少钢筋混凝土构造柱、水平压顶梁等构造措施时，地震时极易倾覆倒塌。正常使用中，当有人员或重物倾靠时也有一定危险。农户经常在女儿墙上张拉绳索或支承木椽，以便晾晒衣物或搭设棚架，这都有很大隐患。当遭遇大风、暴雨时，有可能将女儿墙拉倒、倾覆。
　　农村拆除旧房，也存在很多安全危险。无机械条件时，拆除应该自上而下、先屋盖后墙柱，并且做好必要的防护措施。
PAGE  
- 5 -

